## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 | 444942.37
1.1 | 单项工程 | 444942.37
1.1.1 | 2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目-室内工程 | 433212.61
1.1.2 | 2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目-室外工程 | 11729.76
2 | 措施项目费 | 90604.79
2.1 | 安全生产措施费 | 30553.69
3 | 其他项目费 | 14002.8
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
3.6 | 其中：预算包干费 | 14002.8
3.7 | 其中：工程优质费
3.8 | 其中：消纳费
4 | 税前工程造价 | 549549.96
5 | 增值税 | 49459.5
6 | 合 计 | 599009.46
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 单项工程 | [5 empty] | 444942.37
|  | 2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目-室内工程 | [5 empty] | 433212.61
|  | 整个项目 | [5 empty] | 433212.61
|  | 架空部分 | [5 empty] | 433212.61
1 | 031006011004 | 调压箱、调压装置 | 1.名称:调压箱 2.型号、规格:P1/P2=0.06-0.4MPa/2.5KPa Q=50Nm3/h 3.备注:超压切断 人工复位 无放散型 成品 | 台 | 4 |  | 3263.84 | 13055.36
2 | 031006005005 | 燃气表 | 1.类型:无线远传膜式燃气表 2.型号:G2.5 | 台 | 205 |  | 460.15 | 94330.75
3 | 031002001010 | 丝扣球阀 | 1.名称:丝扣球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 691 |  | 28 | 19348
4 | 031002001011 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 4 |  | 257.86 | 1031.44
5 | 031002001012 | 法兰球阀 | 1.名称:法兰球阀 2.材质:铜制 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 38 |  | 383.92 | 14588.96
6 | 031002001013 | 自闭阀 | 1.名称:燃气自闭阀 2.规格、压力等级:DN15 3.备注:符合设计图纸以及施工规范要求 | 个 | 205 |  | 68.7 | 14083.5
7 | 030610001003 | 不锈钢阀门箱 | 1.名称:不锈钢阀门箱 2.规格:500mm*450mm*300mm | 台 | 42 |  | 500 | 21000
8 | 031001003011 | 涂塑无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:涂塑无缝钢管 3.规格:D22X3 4.连接方式:焊接 5.备注:包含管件安装、强度试验、严密性试验、空气吹扫等 | m | 205 |  | 45.94 | 9417.7
9 | 031001003013 | 涂塑无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:涂塑无缝钢管 3.规格:D45X4 4.连接方式:焊接 5.备注:包含管件安装、强度试验、严密性试验、空气吹扫等 | m | 1367.8 |  | 70.06 | 95828.07
本页小计 | [7 empty] | 282683.78
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031001003014 | 涂塑无缝钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:涂塑无缝钢管 3.规格:D57X4 4.连接方式:焊接 5.除锈要求:手工除锈 6.刷油要求:环氧树脂底漆一道、环氧树脂面漆两道 7.备注:包含管件安装、强度试验、严密性试验、空气吹扫等 | m | 282.37 |  | 82.93 | 23416.94
11 | 031001002005 | 热镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 Q235B 3.规格:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.备注:包含管件安装、强度试验、严密性试验、空气吹扫等 | m | 1230 |  | 39.83 | 48990.9
12 | 031301003006 | 套管 | 1.名称:套管 2.材质:焊接钢管 Q235B 3.穿管规格:DN15 4.套管规格:DN25 5.备注:填塞密封材料、堵洞 | 个 | 205 |  | 22.65 | 4643.25
13 | 031002008004 | 燃气用定尺不锈钢波纹软管 | 1.名称:燃气用定尺不锈钢波纹软管 2.规格:DN15-2m 3.含管件 | 根 | 410 |  | 68.49 | 28080.9
14 | 031301002003 | 穿墙洞 | 1.名称:穿墙洞 2.规格:DN40 | 个 | 205 |  | 42.42 | 8696.1
15 | 031301005003 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 | kg | 264.94 |  | 26.19 | 6938.78
16 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.名称:金属结构刷油 2.除锈:手工除轻锈 3.油漆品种:防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数:各两遍 | kg | 264.94 |  | 2.99 | 792.17
17 | 030308001003 | X射线探伤 | 1.名称:无损检测 2.备注:满足设计要求 | 张 | 318 |  | 79.03 | 25131.54
18 | 030410001003 | 接地极 | 1.名称:角钢接地极 2.规格:50*5mm角钢 2.5m 3.满足设计及规范要求 | 根 | 1 |  | 84.8 | 84.8
19 | 030410002005 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:50*5 | m | 2 |  | 33.36 | 66.72
20 | 030410002006 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:8mm | m | 99 |  | 25.12 | 2486.88
21 | 030410011003 | 接地跨接 | 1.名称:接地跨接 2.满足设计及规范要求 | 处 | 31 |  | 23.07 | 715.17
22 | 040303002003 | 屋面支墩 | 1.规格:D350,高0.1m 2.材质:C20混凝土基础 | 个 | 84 |  | 5.77 | 484.68
本页小计 | [7 empty] | 150528.83
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目-室外工程 | [5 empty] | 11729.76
|  | 整个项目 | [5 empty] | 11729.76
23 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:燃气 3.材质:PE100燃气用聚乙烯管 4.规格:dn63 SDR11 5.连接形式:热熔连接 6.备注:包含管件安装、强度试验、严密性试验、空气吹扫等 | m | 8.08 |  | 33.26 | 268.74
24 | 030804001004 | 钢塑转换接头 | 1.材质:钢塑转换接头 2.规格:dn63/DN50 90度3PE弯管式 SDR11 | 个 | 1 |  | 261.27 | 261.27
25 | 030804014006 | 电熔套筒 | 1.材质:电熔套筒 2.规格:dn63 SDR11 | 个 | 2 |  | 67.11 | 134.22
26 | 03B001 | PE保护板 | 1.名称:PE保护板 2.规格:宽度=200mm 厚度=3mm | m | 8.08 |  | 6.92 | 55.91
27 | 03B002 | 示踪线 | 1.名称:示踪线 2.备注:符合设计图纸以及施工规范要求 | m | 8.08 |  | 1.19 | 9.62
28 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.名称:阀门井 φ800 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU7.5级红砖M5级水泥砂浆砌370墙 3.勾缝、抹面要求:1:2水泥砂浆(内加5%防水粉)批挡20厚 4.垫层:C15砼 5.盖板材质、规格:铸铁井圈井盖 φ700 6.满足设计及规范要求 | 座 | 1 |  | 1569.85 | 1569.85
29 | 031002003003 | PE球阀 | 1.名称:PE球阀 2.规格:dn63 3.连接方式:法兰连接 | 个 | 1 |  | 903.04 | 903.04
30 | 031301003009 | 套管 | 1.名称:套管 2.材质:焊接钢管 Q235B 3.规格:DN80 | m | 1 |  | 50.81 | 50.81
31 | 040205003003 | 标志牌 | 1.类型:标志牌 2.满足设计及规范要求 | 块 | 1 |  | 27.23 | 27.23
32 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 2.42 |  | 8.79 | 21.27
33 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 2.42 |  | 20.47 | 49.54
34 | 040402018003 | 变形缝 | 1.名称:机械切缝 2.厚度:10cm厚 3.材质:水泥混凝土 | m | 16.16 |  | 8.27 | 133.64
35 | 041001001007 | 拆除路面（地砖路面） | 1.材质:地砖面层 2.厚度:3cm 3.运距:由投标人自行考虑 | m2 | 4.85 |  | 8.68 | 42.1
本页小计 | [7 empty] | 3527.24
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 041001001008 | 拆除基层（地砖路面） | 1.材质:混凝土路面层 2.厚度:10cm 3.运距:由投标人自行考虑 | m2 | 4.85 |  | 23.71 | 114.99
37 | 041001001009 | 拆除基层（地砖路面） | 1.材质:水泥石屑垫层 2.厚度:30cm 3.运距:由投标人自行考虑 | m2 | 4.85 |  | 39.41 | 191.14
38 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.面层材料品种:人行道面砖 2.规格:3cm 3.结合层:4cm厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 4.85 |  | 73.34 | 355.7
39 | 040204002004 | 水泥混凝土基层（地砖路面） | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:10cm厚 | m2 | 4.85 |  | 84.63 | 410.46
40 | 040202014004 | 水泥稳定碎(砾)石（地砖路面） | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:石屑 3.厚度:30cm厚 | m2 | 4.85 |  | 72.87 | 353.42
41 | 031006010003 | 燃气管道接驳 | 1.名称:带压封堵、带气接驳 | 个 | 1 |  | 6776.81 | 6776.81
本页小计 | [7 empty] | 8202.52
合计 | [7 empty] | 444942.37

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  | 措施项目 |  |  | 90604.79
1.1 |  | 安装工程 |  |  | 90604.79
1.1.1 | 1 | 绿色施工安全防护措施费 |  |  | 64613.53
1.1.1.1 | WMSGCS000003 | 文明施工措施 |  |  | 11019.36
1.1.1.2 | HJBHCS000003 | 环境保护措施 |  |  | 10017.6
1.1.1.3 | LSSSCS000003 | 临时设施措施 |  |  | 13022.88
1.1.1.4 | AQSCCS000003 | 安全生产措施 |  |  | 30553.69
1.1.2 | 2 | 措施实施费用 |  |  | 25991.26
1.1.2.1 | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费
1.1.2.2 | ASGDSG000003 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.1.2.3 | GJSJSG000003 | 管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.1.2.4 | GGCSF0000003 | 赶工措施费
1.1.2.5 | YJSGZJ000003 | 夜间施工增加费
1.1.2.6 | 2.6 | 综合脚手架 |  |  | 25735.93
1.1.2.6.1 | 011601001001 | 电动吊篮 |  |  | 25735.93
1.1.2.7 | 2.7 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  |  | 255.33
1.1.2.7.1 | 080405003001 | 施工围挡 |  |  | 255.33
1.1.2.8 | 2.8 | 施工围档照明
1.1.2.9 | 2.9 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.1.2.10 | 2.10 | 施工便道
1.1.2.11 | 2.11 | 样板引路
本页小计 |  |  |  |  | 90604.79
合计 |  |  |  |  | 90604.79 | -
注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
YSBGF | 预算包干费 | 14002.8
GCYZF | 工程优质费
XNF | 消纳费
合 计 |  | 14002.8 |  |  |  | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 | 549549.96 |  | 9 | 49459.5
合计 | [5 empty] | 49459.5

## 人材机汇总表
人材机汇总表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
1 | 钢板 | 8~15 | kg | 27.4268 |  | 3.36 |  | 92.15
2 | 镀锌钢板 | 综合 | kg | 0.566 |  | 4.01 |  | 2.27
3 | 焊接钢管 | DN20 | m | 11.5343 |  | 5.32 |  | 61.37
4 | 醇酸调和漆 |  | kg | 3.9741 |  | 12.48 |  | 49.6
5 | 醇酸防锈漆 |  | kg | 5.5902 |  | 15.18 |  | 84.86
6 | 燃气室外镀锌钢管螺纹管件 | DN15 | 个 | 1597.77 |  | 1.69 |  | 2700.23
7 | 燃气室内碳钢焊接管件 D22X3 |  | 个 | 94.505 |  | 5.08 |  | 480.09
8 | 燃气室内碳钢焊接管件 D45X4 |  | 个 | 637.3948 |  | 7.7 |  | 4907.94
9 | 燃气室内碳钢焊接管件 D57X4 |  | 个 | 137.2318 |  | 8.19 |  | 1123.93
10 | 燃气用定尺不锈钢波纹软管 | DN15-2m | 个 | 410 |  | 39.64 |  | 16252.4
11 | 丝扣球阀 DN15 | Q11F-16T DN15 | 个 | 697.91 |  | 12.8 |  | 8933.25
12 | 燃气自闭阀 DN15 | T1.0TZ-DN15/9.5 | 个 | 207.05 |  | 53.1 |  | 10994.36
13 | 法兰球阀 DN25 |  | 个 | 4 |  | 160.84 |  | 643.36
14 | 法兰球阀 DN40 |  | 个 | 38 |  | 268.06 |  | 10186.28
15 | 钢板平焊法兰 DN25 | DN25 | 副 | 4 |  | 22.2 |  | 88.8
16 | 钢板平焊法兰 DN40 | DN40 | 副 | 38 |  | 37.68 |  | 1431.84
17 | 调压箱 | P1/P2=0.06-0.4MPa/2.5KPa Q=50Nm3/h | 台 | 4 |  | 3000 |  | 12000
18 | 无线远传膜式燃气表 |  | 块 | 205 |  | 389.38 |  | 79822.9
19 | 不锈钢阀门箱 | 500mm*450mm*300mm | 台 | 42 |  | 328 |  | 13776
20 | 50*5mm角钢 2.5m | 50*50*5mm,L=2.5m | 根 | 1.05 |  | 13.6 |  | 14.28
21 | 预拌水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 0.1987 |  | 378.59 |  | 75.23
22 | 细砂（填方） |  | m3 | 0.0648 |  | 142.14 |  | 9.21
23 | 石屑 |  | m3 | 2.0733 |  | 107.71 |  | 223.32
24 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 0.5925 |  | 365.64 |  | 216.64
25 | 电熔套筒 | dn63 SDR11 | 个 | 2 |  | 16.69 |  | 33.38
26 | 燃气室外聚乙烯塑料管热熔管件 | dn63 | 个 | 2.6664 |  | 8.81 |  | 23.49
27 | 钢塑接头零件 | dn63/DN50 90度3PE弯管式 SDR11 | 个 | 1 |  | 193.81 |  | 193.81
28 | PE球阀 | dn63 | 个 | 1 |  | 774.34 |  | 774.34
29 | 钢板平焊法兰 | dn63 | 副 | 1 |  | 43.88 |  | 43.88
30 | PE保护板 | 200*3mm | m | 8.484 |  | 6.19 |  | 52.52
31 | 示踪线 |  | m | 8.484 |  | 0.27 |  | 2.29
32 | 标志牌 |  | 个 | 1.01 |  | 15 |  | 15.15
33 | 铸铁井圈井盖 φ700 |  | 套 | 1 |  | 389.89 |  | 389.89
34 | 人行道面砖 | 3cm | m2 | 4.947 |  | 31.61 |  | 156.37
35 | 预拌水泥砂浆（砌筑） | M5 | m3 | 0.2486 |  | 356.34 |  | 88.59
36 | 预拌水泥防水砂浆（抹灰） | 1:2 | m3 | 0.1278 |  | 386.74 |  | 49.43
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13
人材机汇总表
工程名称：2026年横沥镇正侨花园小区加装管道天然气项目 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
37 | 涂塑无缝钢管 D22X3 |  | m | 204.385 |  | 11.54 |  | 2358.6
38 | 涂塑无缝钢管 D45X4 |  | m | 1356.8576 |  | 24.96 |  | 33867.17
39 | 涂塑无缝钢管 D57X4 |  | m | 280.111 |  | 31.08 |  | 8705.85
40 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.1306 |  | 284.04 |  | 37.1
41 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 0.3581 |  | 403.83 |  | 144.61
42 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 1.5579 |  | 409.92 |  | 638.61
43 | 镀锌圆钢 | φ10~25 | kg | 32.39 |  | 4.28 |  | 138.63
44 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 21.66 |  | 4.66 |  | 100.94
45 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | kg | 26.445 |  | 0.32 |  | 8.46
46 | 汽油 | 70~90# | kg | 0.615 |  | 7.74 |  | 4.76
47 | PE管 | dn63 | m | 8.185 |  | 13.64 |  | 111.64
48 | 型钢 |  | kg | 278.187 |  | 3.17 |  | 881.85
49 | 焊接钢管 |  | kg | 168.1 |  | 3.62 |  | 608.52
50 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 1223.85 |  | 5.96 |  | 7294.15
51 | 镀锌扁钢 50*5 | 50*5 | m | 2.1 |  | 9.15 |  | 19.22
52 | 圆钢 8mm |  | m | 103.95 |  | 1.3 |  | 135.14
合计 |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 221048.7
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13