## B.3.1 投标总价封面【桥头十一中学校新建健身房项目】
| 桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 工程
投 标 总 价
|  | 投 标 人： |  |  | (盖章)
年 月 日

## E.1.1 工程项目清单汇总表【桥头十一中学校新建健身房项
工程项目清单汇总表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 144801.31
1.1 | 装饰部分 |  | 124729.33
1.2 | 电气部分 |  | 16873.98
1.3 | 兵乓球场部分 |  | 3198
2 | 措施项目费 |  | 2049.22
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 969.01
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 13216.55
5 | 工程造价 |  | 160067.08
合计 |  |  | 160,067.08

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【桥头十一中学校新建
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 装饰部分 | [6 empty] | 124729.33
1 | 010101001001 | 铲除原有地胶 | 1、人工铲除原有地胶 2、废料外运 |  | m2 | 43 |  | 32 | 1376
2 | 011103001001 | 20厚橡胶地垫 | 1、100*100*2.0cm橡胶地垫 2、包含平衡、协调训练图案 3、人工、胶水辅料 |  | m2 | 248 |  | 212.04 | 52585.92
3 | 011103001002 | 50厚橡胶地垫 | 1、100*100*5.0cm橡胶地垫 2、人工、胶水辅料 |  | m2 | 43 |  | 375.24 | 16135.32
4 | 011103002001 | 12厚隔音卷材 | 1、双层12厚隔音卷材 2、人工、胶水辅料 |  | m2 | 43 |  | 194.81 | 8376.83
5 | 011103002002 | 定制负重雪橇道 | 1、13mm曲丝短草 2、人工、辅料 |  | m2 | 46 |  | 210.81 | 9697.26
6 | 030415002001 | 围网 | 1、850mm高镀锌穿孔板，2050mm高包塑围网 2、立管：70*70方管，外观表面耐候纯聚酯粉喷涂，立柱底部锚接180*180*10热镀锌板 3、横管：50*50方管，外观表面耐候纯聚酯粉喷涂 4、人工、辅料 |  | m2 | 98.89 |  | 173.45 | 17152.47
7 | 030415002002 | 围网门 | 1、门尺寸：2300*1100mm 2、门的立柱及横杆：70*70方管，外观表面耐候纯聚酯粉喷涂 3、门包塑网：PE包塑钢丝网围栏网眼50x50 4、人工、辅料 |  | 樘 | 1 |  | 1540 | 1540
8 | 030415002003 | 安装人脸识别门禁 | 1.门禁控制箱（单门）足功率，电磁吸锁，门禁开关+底盒，密码/刷卡机，门禁卡扣， 线材辅料 |  | 套 | 1 |  | 1780 | 1780
9 | 011205004001 | 柱子包软包 | 1.柱子安装软包，夹板打底 2.人工、辅料 |  | m2 | 46.86 |  | 341.87 | 16020.03
10 | 010903002001 | 玻璃窗贴高透光隔热膜 | 1、高透光隔热膜 2、人工、辅料 |  | m2 | 1 |  | 65.5 | 65.5
|  | 电气部分 | [6 empty] | 16873.98
11 | 030413001001 | 条形艺术灯 | 1、尺寸：7*120cm 2、规格：80w，高亮 3、PVC灯罩 4、人工、辅料 |  | 套 | 62 |  | 80.2 | 4972.4
本页小计 | [8 empty] | 129701.73
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
12 | 030413014001 | 墙面插座 | 1、墙面插座 2、人工、辅料 |  | 套 | 12 |  | 37.96 | 455.52
13 | 030405015001 | 静音风扇 | 1、尺寸:600*600mm 2、静音款 3、包含安装、接驳电线、拆除原有玻璃 4、人工、辅料 |  | 台 | 3 |  | 768.46 | 2305.38
14 | 030405015002 | 移动式静音落地风扇 | 1、直径:1550mm 2、风量：40000m3/H 3、功率：500W |  | 台 | 2 |  | 2820.34 | 5640.68
15 | 030405015003 | 强电工程 | 1、包含照明、开关、插座等电线、底盒、线管等配件 2、不含进电箱主电缆、照明灯具 |  | 项 | 1 |  | 3500 | 3500
|  | 兵乓球场部分 | [6 empty] | 3198
16 | 010609003001 | 软网 | 1、软网规格：线径3mm,网孔30x30 2、人工、辅料 |  | m2 | 61.5 |  | 52 | 3198
本页小计 | [8 empty] | 15099.58
合 计 | [8 empty] | 144801.31

## E.3.1 措施项目清单计价表【桥头十一中学校新建健身房项
措施项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 2049.22
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 413.02 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 349.48 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 317.71 | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 969.01 | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5 | 011601011001 |  | 夜间施工增加 |  |  |  | 因施工条件不允许在白天施工的工程，按其夜间施工项目人工费的20.00%计算。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
本页小计 | [5 empty] | 2049.22
措施项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费 |  |  |  | 在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工的工程，按该部分工程的人工费增加40.00%作为人工降效及照明等费用，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除） |  |  |  | 其中：地下室内模板拆除按该模板子目中人工费的25.00%作为拆除人工费，将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.9 | GGCSF0001001 |  | 赶工措施费 |  |  |  | 赶工措施费=（1_δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）。将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.10 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.10.1
1.11 | 1.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.11.1
1.12 | 1.3 |  | 密目式安全网
1.12.1
本页小计
措施项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.13 | 1.4 |  | 围尼龙编织布
1.13.1
1.14 | 1.5 |  | 模板的支架
1.14.1
1.15 | 1.6 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.15.1
1.16 | 1.7 |  | 施工围挡照明
1.16.1
1.17 | 1.8 |  | 临时钢管架通道
1.17.1
1.18 | 1.9 |  | 独立安全防护挡板
1.18.1
1.19 | 1.10 |  | 吊装设备基础
1.19.1
1.20 | 1.11 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.20.1
1.21 | 1.12 |  | 施工便道
1.21.1
1.22 | 1.13 |  | 样板引路
1.22.1
1.23 | 1.14 |  | 垂直运输工程
1.23.1
1.24 | 1.15 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.24.1
1.25 | 1.16 |  | 成品保护工程
1.25.1
1.26 | 1.17 |  | 井点降水工程
1.26.1
本页小计
合计 | [5 empty] | 2049.22 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表【桥头十一中学校新建健身房项
其他项目清单计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表【桥头十一中学校新建健身房项目】
增值税计价表
工程名称：桥头十一中学校新建健身房项目 |  | 标段：桥头十一中学校新建健身房项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC |  | 9 | 13216.55
合计 | [6 empty] | 13216.55