## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 31659.93
2 | 措施项目费 |  | 5095.61
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 2087
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税 |  | 3308
5 | 工程造价 |  | 40063.54
合计 |  |  | 40,063.54

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 32.48 |  | 73.89 | 2399.95
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 22.73 |  | 92.24 | 2096.62
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 11.63 |  | 109.44 | 1272.79
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 18.44 |  | 136.25 | 2512.45
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN65 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 37.68 |  | 181.68 | 6845.7
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌无缝钢管 DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.除锈级别:轻锈 5.涂刷遍数、漆膜厚度:三油两布防腐、喷调和漆 |  | m | 39.17 |  | 191.52 | 7501.84
本页小计 | [8 empty] | 22629.35
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  |  | 第 2 页 共 2 页
7 | 031301004001 | 成品支架 | 1.名称:管道支架制作安装及刷油 2.材质:型钢 3.除锈级别:轻锈 4.油漆品种:红丹防锈漆、红色调和漆 5.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 |  | kg | 161.98 |  | 30.53 | 4945.25
8 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:直立式喷头 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 24 |  | 38.86 | 932.64
9 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型:电信号阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 |  | 594.81 | 594.81
10 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 77.49 | 77.49
11 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型:末端试水装置 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 |  | 381.89 | 381.89
12 | 030910001001 | 灭火器 | 1.规格、型号:手提式磷酸铵盐 4kg 2.含:灭火器放置箱 |  | 具 | 12 |  | 116.72 | 1400.64
13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 9.8 |  | 48.71 | 477.36
14 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.材料品种、规格:回填原土 |  | m3 | 9.8 |  | 22.5 | 220.5
本页小计 | [8 empty] | 9030.58
合 计 | [8 empty] | 31659.93

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 5095.61
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 2087
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 752.69
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 684.26
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 889.54
1.5 | 031401001001 |  | 脚手架 |  |  | 682.12
本页小计 | [5 empty] | 5095.61
合计 | [5 empty] | 5095.61 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  | 标段：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC |  | 9 | 3308
合计 | [6 empty] | 3308

## 单位工程---人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费调整 | 元 | 568.4283 | 1 |  | 568.43
2 | 人工费调整 | 元 | 0.0025 | 1
3 | 人工费调整 | 元 | 0.0023 | 1
4 | 人工费调整 | 元 | 0.0015 | 1
5 | 人工费调整 | 元 | 0.0029 | 1
6 | 人工费调整 | 元 | 0.0098 | 1 |  | 0.01
7 | 人工费调整 | 元 | 0.0077 | 1 |  | 0.01
8 | 人工费 | 元 | 1635.988 | 1.07 |  | 1750.51
9 | 人工费 | 元 | 558.5885 | 1.07 |  | 597.69
10 | 人工费 | 元 | 265.572 | 1.07 |  | 284.16
11 | 人工费 | 元 | 1631.2181 | 1.07 |  | 1745.4
12 | 人工费 | 元 | 334.7254 | 1.07 |  | 358.16
13 | 人工费 | 元 | 588.0467 | 1.07 |  | 629.21
14 | 人工费 | 元 | 1194.5424 | 1.07 |  | 1278.16
15 | 人工费 | 元 | 558.7965 | 1.07 |  | 597.91
16 | 人工费 | 元 | 65.4 | 1.07 |  | 69.98
17 | 人工费 | 元 | 384.12 | 1.07 |  | 411.01
18 | 人工费 | 元 | 22.72 | 1.07 |  | 24.31
三、 | 材料类别
1 | 镀锌六角内接头 DN15 | 个 | 1.01 | 0.95 |  | 0.96
2 | 材料费调整 | 元 | -0.0162 | 1 |  | -0.02
3 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 2.4 | 1.26 |  | 3.02
4 | 动力苯 | kg | 0.6017 | 2.74 |  | 1.65
5 | 动力苯 | kg | 0.539 | 2.74 |  | 1.48
6 | 动力苯 | kg | 0.3447 | 2.74 |  | 0.94
7 | 动力苯 | kg | 0.6832 | 2.74 |  | 1.87
8 | 动力苯 | kg | 2.3221 | 2.74 |  | 6.36
9 | 动力苯 | kg | 1.815 | 2.74 |  | 4.97
10 | 轻质碳酸钙 | kg | 1.4049 | 3.68 |  | 5.17
11 | 轻质碳酸钙 | kg | 1.2584 | 3.68 |  | 4.63
12 | 轻质碳酸钙 | kg | 0.8049 | 3.68 |  | 2.96
13 | 轻质碳酸钙 | kg | 1.5952 | 3.68 |  | 5.87
14 | 轻质碳酸钙 | kg | 5.4216 | 3.68 |  | 19.95
15 | 轻质碳酸钙 | kg | 4.2375 | 3.68 |  | 15.59
16 | 氧化铁红 | kg | 0.4028 | 4.29 |  | 1.73
17 | 氧化铁红 | kg | 0.3609 | 4.29 |  | 1.55
18 | 氧化铁红 | kg | 0.2308 | 4.29 |  | 0.99
19 | 氧化铁红 | kg | 0.4574 | 4.29 |  | 1.96
20 | 氧化铁红 | kg | 1.5546 | 4.29 |  | 6.67
21 | 氧化铁红 | kg | 1.2151 | 4.29 |  | 5.21
22 | 氧气 | m3 | 0.06 | 5.16 |  | 0.31
23 | 氧气 | m3 | 6.7643 | 5.16 |  | 34.9
24 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.2501 | 5.38 |  | 1.35
单位工程人材机汇总表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
25 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.175 | 5.38 |  | 0.94
26 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.0896 | 5.38 |  | 0.48
27 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.142 | 5.38 |  | 0.76
28 | 镀锌异径三通 DN25×15 | 个 | 1.01 | 5.93 |  | 5.99
29 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 1.648 | 5.94 |  | 9.79
30 | 膨胀螺栓 M10×80 | 十套 | 2.448 | 6.8 |  | 16.65
31 | 机油 综合 | kg | 0.1832 | 6.96 |  | 1.28
32 | 机油 综合 | kg | 0.1296 | 6.96 |  | 0.9
33 | 机油 综合 | kg | 0.1221 | 6.96 |  | 0.85
34 | 机油 综合 | kg | 0.1604 | 6.96 |  | 1.12
35 | 机油 综合 | kg | 0.009 | 6.96 |  | 0.06
36 | 机油 综合 | kg | 0.9767 | 6.96 |  | 6.8
37 | 溶剂汽油 | kg | 0.028 | 7.17 |  | 0.2
38 | 溶剂汽油 | kg | 0.0251 | 7.17 |  | 0.18
39 | 溶剂汽油 | kg | 0.0161 | 7.17 |  | 0.12
40 | 溶剂汽油 | kg | 0.0318 | 7.17 |  | 0.23
41 | 溶剂汽油 | kg | 0.1082 | 7.17 |  | 0.78
42 | 溶剂汽油 | kg | 0.0846 | 7.17 |  | 0.61
43 | 溶剂汽油 | kg | 2.0896 | 7.17 |  | 14.98
44 | 镀锌钢管 DN15 | m | 0.3 | 8.57 |  | 2.57
45 | 乙炔气 | kg | 0.02 | 13.3 |  | 0.27
46 | 乙炔气 | kg | 2.2547 | 13.3 |  | 29.99
四、 | 机械类别
1 | 电 (机械用) | kw·h | 21.9199 | 0.65 |  | 14.25
2 | 电 (机械用) | kw·h | 7.148 | 0.65 |  | 4.65
3 | 电 (机械用) | kw·h | 4.9116 | 0.65 |  | 3.19
4 | 电 (机械用) | kw·h | 7.5678 | 0.65 |  | 4.92
5 | 电 (机械用) | kw·h | 4.846 | 0.65 |  | 3.15
6 | 电 (机械用) | kw·h | 0.3228 | 0.65 |  | 0.21
7 | 电 (机械用) | kw·h | 16.9267 | 0.65 |  | 11
8 | 电 (机械用) | kw·h | 0.1148 | 0.65 |  | 0.07
9 | 电 (机械用) | kw·h | 661.6791 | 0.65 |  | 430.09
10 | 折旧费 | 元 | 13.9584 | 1 |  | 13.96
11 | 折旧费 | 元 | 6.9613 | 1 |  | 6.96
12 | 折旧费 | 元 | 4.8012 | 1 |  | 4.8
13 | 折旧费 | 元 | 7.5349 | 1 |  | 7.53
14 | 折旧费 | 元 | 6.5111 | 1 |  | 6.51
15 | 折旧费 | 元 | 2.1234 | 1 |  | 2.12
16 | 折旧费 | 元 | 1.8222 | 1 |  | 1.82
17 | 折旧费 | 元 | 0.0812 | 1 |  | 0.08
18 | 折旧费 | 元 | 63.9669 | 1 |  | 63.97
19 | 检修费 | 元 | 2.0057 | 1 |  | 2.01
20 | 检修费 | 元 | 1.3765 | 1 |  | 1.38
21 | 检修费 | 元 | 0.0565 | 1 |  | 0.06
单位工程人材机汇总表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
22 | 检修费 | 元 | 0.8595 | 1 |  | 0.86
23 | 检修费 | 元 | 0.0441 | 1 |  | 0.04
24 | 检修费 | 元 | 0.3706 | 1 |  | 0.37
25 | 检修费 | 元 | 0.012 | 1 |  | 0.01
26 | 检修费 | 元 | 0.0032 | 1
27 | 检修费 | 元 | 6.3526 | 1 |  | 6.35
28 | 检修费 | 元 | 9.2127 | 1 |  | 9.21
29 | 检修费 | 元 | 0.0146 | 1 |  | 0.01
30 | 检修费 | 元 | 1.4785 | 1 |  | 1.48
31 | 检修费 | 元 | 0.0131 | 1 |  | 0.01
32 | 检修费 | 元 | 1.0141 | 1 |  | 1.01
33 | 检修费 | 元 | 0.0084 | 1 |  | 0.01
34 | 检修费 | 元 | 1.6241 | 1 |  | 1.62
35 | 检修费 | 元 | 0.0166 | 1 |  | 0.02
36 | 检修费 | 元 | 2.461 | 1 |  | 2.46
37 | 维护费 | 元 | 12.0157 | 1 |  | 12.02
38 | 维护费 | 元 | 4.6081 | 1 |  | 4.61
39 | 维护费 | 元 | 3.1724 | 1 |  | 3.17
40 | 维护费 | 元 | 5.0235 | 1 |  | 5.02
41 | 维护费 | 元 | 6.9073 | 1 |  | 6.91
42 | 维护费 | 元 | 1.9642 | 1 |  | 1.96
43 | 维护费 | 元 | 1.3675 | 1 |  | 1.37
44 | 维护费 | 元 | 0.0467 | 1 |  | 0.05
45 | 维护费 | 元 | 38.3485 | 1 |  | 38.35
46 | 安拆费 | 元 | 8.4383 | 1 |  | 8.44
47 | 安拆费 | 元 | 3.4376 | 1 |  | 3.44
48 | 安拆费 | 元 | 2.3624 | 1 |  | 2.36
49 | 安拆费 | 元 | 3.6269 | 1 |  | 3.63
50 | 安拆费 | 元 | 0.331 | 1 |  | 0.33
51 | 安拆费 | 元 | 3.0676 | 1 |  | 3.07
52 | 安拆费 | 元 | 0.0325 | 1 |  | 0.03
53 | 安拆费 | 元 | 80.0497 | 1 |  | 80.05
54 | 机上人工 | 工日 | 0.0356 | 246.1 |  | 8.76
55 | 机上人工 | 工日 | 0.1076 | 246.1 |  | 26.48
56 | 机上人工 | 工日 | 0.032 | 246.1 |  | 7.88
57 | 机上人工 | 工日 | 0.0204 | 246.1 |  | 5.02
58 | 机上人工 | 工日 | 0.0406 | 246.1 |  | 9.99
59 | 机上人工 | 工日 | 0.1378 | 246.1 |  | 33.91
五、 | 主材类别
1 | 玻璃布 | m2 | 6.8841 | 2 |  | 13.77
2 | 玻璃布 | m2 | 6.1666 | 2 |  | 12.33
3 | 玻璃布 | m2 | 3.944 | 2 |  | 7.89
4 | 玻璃布 | m2 | 7.8167 | 2 |  | 15.63
5 | 玻璃布 | m2 | 26.5667 | 2 |  | 53.13
单位工程人材机汇总表
工程名称：东莞市第一中学（集团）市十一中学1＃电动自行车棚-喷淋工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
6 | 玻璃布 | m2 | 20.7643 | 2 |  | 41.53
7 | 型钢 | kg | 170.079 | 3.14 |  | 534.05
8 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 19.1632 | 6.98 |  | 133.76
9 | 直立式喷头 DN25 | 个 | 24.24 | 8 |  | 193.92
10 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 15.6155 | 8.9 |  | 138.98
11 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 10.0134 | 11.12 |  | 111.35
12 | 树脂面漆 TO | kg | 4.0157 | 13.55 |  | 54.41
13 | 树脂面漆 TO | kg | 3.5972 | 13.55 |  | 48.74
14 | 树脂面漆 TO | kg | 2.3006 | 13.55 |  | 31.17
15 | 树脂面漆 TO | kg | 4.5598 | 13.55 |  | 61.79
16 | 树脂面漆 TO | kg | 15.4972 | 13.55 |  | 209.99
17 | 树脂面漆 TO | kg | 12.1125 | 13.55 |  | 164.12
18 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2677 | 13.87 |  | 3.71
19 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2398 | 13.87 |  | 3.33
20 | 醇酸调和漆 | kg | 0.1534 | 13.87 |  | 2.13
21 | 醇酸调和漆 | kg | 0.304 | 13.87 |  | 4.22
22 | 醇酸调和漆 | kg | 1.0331 | 13.87 |  | 14.33
23 | 醇酸调和漆 | kg | 0.8075 | 13.87 |  | 11.2
24 | 醇酸调和漆 | kg | 2.4297 | 13.87 |  | 33.7
25 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 14.8995 | 13.93 |  | 207.55
26 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.4178 | 15.18 |  | 51.88
27 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.4178 | 15.18 |  | 51.88
28 | 卡箍连接件(含胶圈) DN80 | 套 | 75.3899 | 23.2 |  | 1749.05
29 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 1 | 24.3 |  | 24.3
30 | 镀锌无缝钢管 DN25 | m | 32.6424 | 26.19 |  | 854.9
31 | 固化剂 | kg | 0.4028 | 27.08 |  | 10.91
32 | 固化剂 | kg | 0.3609 | 27.08 |  | 9.77
33 | 固化剂 | kg | 0.2308 | 27.08 |  | 6.25
34 | 固化剂 | kg | 0.4574 | 27.08 |  | 12.39
35 | 固化剂 | kg | 1.5546 | 27.08 |  | 42.1
36 | 固化剂 | kg | 1.2151 | 27.08 |  | 32.9
37 | 沟槽式管件 DN80 | 套 | 31.8159 | 30.68 |  | 976.11
38 | 镀锌无缝钢管 DN32 | m | 22.8437 | 37.08 |  | 847.04
39 | 镀锌无缝钢管 DN40 | m | 11.6882 | 41.86 |  | 489.27
40 | 灭火器放置箱 | 个 | 6 | 43.5 |  | 261
41 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 1 | 51.14 |  | 51.14
42 | 手提式磷酸铵盐 4kg | 个 | 12 | 55 |  | 660
43 | 镀锌无缝钢管 DN50 | m | 18.5322 | 60.35 |  | 1118.42
44 | 镀锌无缝钢管 DN80 | m | 39.7576 | 90.71 |  | 3606.41
45 | 镀锌无缝钢管 DN80 | m | 38.2452 | 90.71 |  | 3469.22
46 | 末端试水装置 DN25 | 个 | 2.02 | 125 |  | 252.5
47 | 电信号阀 DN80 | 个 | 1 | 383 |  | 383
| 合计 |  |  |  |  | 26480.78